ООО “Инновационное экологическое оборудование”

Юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский,

22-й км Киевское шоссе, влд. 4, стр. 2

ИНН 9724018440/КПП 775101001 ОГРН 1207700277400

р/с  40702810638000261496 к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК

т. 7(800)350-34-36 ( бесплатно по РФ)  www.greenlos.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ГРИНЛОС ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

| № | Наименование параметра / Раздел | Варианты выбора / Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы (заполнение обязательно) |  |
| 1.1 | Организация / ИНН |  |
| 1.2 | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 1.3 | Телефон / E-mail |  |
| 1.4 | Адрес объекта строительства |  |
| 1.5 | Дата составления |  |
| 2 | Глубина коллектора/трубы (обязательно для заполнения) |  |
| 2.1 | Глубина подводящего коллектора/трубы, мм |  |
| 2.2 | Глубина отводящего коллектора/трубы, мм |  |
| 3 | Количество санитарно-технических приборов (расписать по типам) |  |
| 3.1 | Душ, шт |  |
| 3.2 | Унитаз со смывным бачком, шт |  |
| 3.3 | Писсуар, шт |  |
| 3.4 | Умывальник со смесителем, шт |  |
| 3.5 | Прочие, шт |  |
| 4 | Период проживания и месяцы |  |
| 4.1 | Круглогодично | Да / Нет |
| 4.2 | Другой вариант |  |
| 4.3 | Январь | Да / Нет |
| 4.4 | Февраль | Да / Нет |
| 4.5 | Март | Да / Нет |
| 4.6 | Апрель | Да / Нет |
| 4.7 | Май | Да / Нет |
| 4.8 | Июнь | Да / Нет |
| 4.9 | Июль | Да / Нет |
| 4.10 | Август | Да / Нет |
| 4.11 | Сентябрь | Да / Нет |
| 4.12 | Октябрь | Да / Нет |
| 4.13 | Ноябрь | Да / Нет |
| 4.14 | Декабрь | Да / Нет |
| 5 | Наличие столовой (расход сточных вод от нее) |  |
| 5.1 | Расход, м³/сут |  |
| 5.2 | Расход, м³/час |  |
| 6 | Наличие прачечной (расход сточных вод от нее) |  |
| 6.1 | Расход, м³/сут |  |
| 6.2 | Расход, м³/час |  |
| 7 | Расчетная температура наружного воздуха, ˚С |  |
| 7.1 | Минимальная |  |
| 7.2 | Максимальная |  |
| 8 | Тип размещения сооружений |  |
| 8.1 | Подземное | Да / Нет |
| 8.2 | Наземное | Да / Нет |
| 8.3 | В здании Заказчика | Да / Нет |
| 8.4 | Реконструкция существующих | Да / Нет |
| 9 | Показатели поступающей воды (ПДК) / приложите анализ |  |
| 9.1 | В.В. Взвешенные вещества, мг/л |  |
| 9.2 | ХПК Химическая потребность в кислороде, мг/л |  |
| 9.3 | БПК5 Биологическая потребность в кислороде, мг/л |  |
| 9.4 | БПКполн Биологическая потребность в кислороде, мг/л |  |
| 9.5 | Nобщ Общий азот, мг/л |  |
| 9.6 | NH4→N Аммонийный азот, мг/л |  |
| 9.7 | NO3→N Нитратный азот, мг/л |  |
| 9.8 | PO4→P Фосфор фосфатов, мг/л |  |
| 9.9 | Жиры и масла, мг/л |  |
| 9.10 | pH |  |
| 10 | Требования к очистке стока по всем контролируемым показателям (ПДК) / или укажите точку сброса |  |
| 10.1 | В.В. Взвешенные вещества, мг/л |  |
| 10.2 | ХПК Химическая потребность в кислороде, мг/л |  |
| 10.3 | БПК5 Биологическая потребность в кислороде, мг/л |  |
| 10.4 | БПКполн Биологическая потребность в кислороде, мг/л |  |
| 10.5 | Nобщ Общий азот, мг/л |  |
| 10.6 | NH4→N Аммонийный азот, мг/л |  |
| 10.7 | NO3→N Нитратный азот, мг/л |  |
| 10.8 | PO4→P Фосфор фосфатов, мг/л |  |
| 10.9 | Жиры и масла, мг/л |  |
| 10.10 | Общие колиформы, колон./100мл |  |
| 11 | Точка сброса (заполняется, если не указаны требования к очистке стока по всем контролируемым показателям) |  |
| 11.1 | Горколлектор (приложите местные требования) | Да / Нет |
| 11.2 | Сброс по постановлению №644 | Да / Нет |
| 11.3 | Водоем культурно-бытовой | Да / Нет |
| 11.4 | Водоем рекреационный | Да / Нет |
| 11.5 | Водоем рыбохозяйственного значения | Да / Нет |
| 12 | Вещества, оказывающие отрицательное воздействие на биологическую очистку (указать концентрацию) |  |
| 12.1 | Нефтепродукты, мг/л |  |
| 12.2 | Фенолы, мг/л |  |
| 12.3 | Биоциды, мг/л |  |
| 12.4 | Тяжелые металлы, мг/л |  |
| 12.5 | Другое |  |
| 12.6 | Другое |  |
| 12.7 | Другое |  |
| 12.8 | Другое |  |
| 13 | Требования к шкафу управления (тип сети) |  |
| 13.1 | 220 В | Да / Нет |
| 13.2 | 380 В | Да / Нет |
| 14 | Требования к шкафу управления (способ пуска и опции) |  |
| 14.1 | ЧП (Частотный преобразователь) | Да / Нет |
| 14.2 | АВР (Автоматический ввод резерва) | Да / Нет |
| 14.3 | Диспетчеризация |  |
| 14.4 | Другое |  |
| 15 | Тип грунта (поставить отметку) |  |
| 15.1 | Грунт плотностью не более 2100 кг/м³ (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 45˚ и замещения грунта строительным песком | Да / Нет |
| 15.2 | Грунт плотностью свыше 2100 кг/м³ (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45˚ | Да / Нет |
| 15.3 | Нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована | Да / Нет |
| 16 | Особые отметки и дополнительные сведения |  |
| 16.1 | Сейсмичность | Да / Нет |
| 16.2 | Стесненные условия монтажа | Да / Нет |
| 16.3 | Район Крайнего Севера | Да / Нет |
| 16.4 | Взрывопожароопасность | Да / Нет |
| 16.5 | Другое |  |
| 17 | Диаметр коллектора |  |
| 17.1 | Диаметр подводящего коллектора, мм |  |
| 17.2 | Диаметр отводящего коллектора, мм |  |
| 18 | Дополнительные параметры (заполняются для стоков производств и промышленности) |  |
| 18.1 | Отрасль и вид производства (указать направление деятельности) |  |
| 18.2 | Количество рабочих смен в сутки, шт |  |
| 18.3 | Продолжительность одной рабочей смены, час |  |
| 18.4 | Количество рабочих дней в неделю, шт |  |
| 18.5 | Режим поступления стоков: |  |
| 18.6 | Равномерный в течение суток | Да / Нет |
| 18.7 | Периодический / цикличный | Да / Нет |
| 18.8 | Залповый сброс | Да / Нет |
| 18.9 | Максимальный кратковременный объем залпового сброса, м³/час |  |
| 18.10 | Периодичность и время залповых сбросов (например, мойка оборудования) |  |
| 18.11 | Специфические физико-химические показатели поступающего стока: |  |
| 18.12 | Температура поступающего промышленного стока, °С |  |
| 18.13 | Сухой / плотный остаток, мг/л |  |
| 18.14 | Общая минерализация, мг/л |  |
| 18.15 | Сульфаты (SO4), мг/л |  |
| 18.16 | Хлориды (Cl), мг/л |  |
| 18.17 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), мг/л |  |
| 18.18 | Специфические загрязнения (кровь, шерсть, перья, цианиды, хром и др.) |  |
| 18.19 | Технологические особенности и реагенты: |  |
| 18.20 | Использование моющих / дезинфицирующих средств на производстве | Да / Нет |
| 18.21 | Марки и химический состав используемых моющих средств |  |
| 18.22 | Объем и периодичность сброса отработанных моющих растворов |  |
| 18.23 | Требование к автоматизации: |  |
| 18.24 | Установка узла коммерческого учета расхода воды (расходомер) | Да / Нет |
| 18.25 | Установка датчика непрерывного контроля pH | Да / Нет |
| 18.26 | Установка автоматического пробоотборника стоков | Да / Нет |
| 18.27 | Осадок и утилизация: |  |
| 18.28 | Требование к механическому обезвоживанию осадка (шнековый обезвоживатель) | Да / Нет |
| 18.29 | Требование к уплотнению / стабилизации избыточного шлама | Да / Нет |
| 18.30 | Наличие площадки или контейнеров для временного хранения кека / шлама | Да / Нет |